## Slide 1: Исследование диэлектриков с помощью резонаторов Фабри-Перо

## Slide 2: Цели и актуальность
Для применения диэлектрических окон нужно:
Измерение характеристик диэлектрика
  Тангенс угла диэл.потерь
  Показатель преломления
  Толщина диэлектрика

## Slide 3: Резонаторы Фабри-Перо
1. плоско-параллельный; 2. концентрический (сферический); 3. полусферический; 4. конфокальный; 5. выпукло-вогнутый.

## Slide 4: Диаграмма устойчивости

## Slide 5: Распределения поля для основной моды резонатора

## Slide 6: Оценки потерь

## Slide 7: Влияние граничных условий на потери в диэлектрике

## Slide 8: Измерение показателя преломления и толщины диэлектрика
1) калибровка резонатора (L0)
2)запускаем f0, берем одну из рез. Частот
3)Двигаем зеркало L0+dl -> формула
Вставляем диэл.
1) Ищем рез.частоту сдвигая диэл -> найти частоту, при которой движ. Вдоль оси не вызывает смещ. частоты

## Slide 9: Схема эксперимента и установки
Фото алмаза

## Slide 10: Результаты + вывод